VORSCHLAG FÜR EINEN AUSSCHREIBUNGSTEXT ZUR AUSFÜHRUNG VON

®

# T I R O F O N   2000

POS.:  _ _ _ _ 	Liefern und Einbringen einer fugenlosen,

bitumengebundenen Unterbodendämmung,

ohne Mischvorgang durch oberflächliches

Besprühen mit Wasser abbindend,

Marke „TIROFON“ oder Gleichwertiges,

als Unterlage für den schwimmenden Estrich,

in einer durchschnittlichen Schichtdicke von

_ _ _ _  cm ohne Unterschied der Geschoßlage

und des Einzelausmaßes.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . . . .

Wärmeleitzahl:		0,05 W/mK

Belastbarkeit:		5 kN/m2

Trockenrohdichte:  	ca. 140 kg/m3

Lieferfirma:   		GOIDINGER / Wattens

Tel: 05224/52940

Fax:05224/57462

A: . . . . . . . . . . . . . . . .

M: . . . . . . . . . . . . . . . .

------------------------------

- - - - - -  m3    à 	S: . . . . . . . . . . . . . . . . 		S: . . . . . . . . . . . . . .