# Ausschreibungstext

## Liapor Überlagen

| Pos. | Leistung | Ausmaß | Einheits-preis | Gesamt-preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tür- und Fensterüberlagen aus Liapor-Leichtbeton mit dem Querschnitt 6,5 x 12 cm liefern und auf horizontal abgeglichenes Zement-Mörtelbett verlegen. Die Verlegung der Überlagen erfolgt von aussen nach innen, wobei bei 25 cm dickem Mauerwerk 2 Überlagen hintereinander versetzt werden. Bei 30 cm und 38 cm dicken Wänden wird nach dem ersten aussenliegenden Überlager eine ___ cm dicke Wärmedämmschicht Marke _________________________ eingebracht. Auflagenbreite mindestens 12,5 cm. Als Aufzahlung auf Positionen Mauerwerke. Verrechnung nach verlegter Anzahl und 25 cm – gestaffelter Länge. Aufzahlung auf Pos. ____ Liefern und Verlegen von Tür- und Fensterüberlagen aus Liapor-Leichtbeton unter Verwendung von Mörtel Marke ______________________________ . | _______ m² |  |  |