# Ausschreibungstext

## Elementdecke aus Leichtbeton

| Vorbemerkungen |
| --- |
| Die Anlieferung der Elementdecken aus Leichtbeton ist vom Auftragnehmer mit dem Hersteller (Frächter) so abzustimmen, daß Sie nach Anlieferung sofort verlegt werden kann. |
| Pos. | Leistung | Ausmaß | Einheits-preis | Gesamt-preis |
|  | Liefern und Verlegen von Elementdecken aus Leichtbeton als Geschossdecke ohne Unterschied des Geschosses von der Decke über Kellergeschoß bis einschließlich .... Obergeschoss. Die Verlegung hat genau nach dem vom Hersteller beigestellten Verlegeplan zu erfolgen. Preis incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten für eine fachgerechte Ausführung incl. Material und Gerät. | _______ m² |  |  |